8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。

1）参评情况

□参评；□不参评

- 得分自评

居住建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调、采暖房间设分室温控装置，用户可根据需要自行调节 | 8 |  |
| 总分 |  | 8 |  |

公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例 | 达到70% | 4 |  |
|  |  | 达到90% | 6 |  |
| 2 | 采用独立温湿度调节的空调末端 |  | 2 |  |
| 总分 |  |  | 8 |  |

3）评价要点

项目供暖、空调末端形式：

□风机盘管+新风系统、□变风量系统、□定风量系统、□辐射末端系统、□多联机、□分体空调、□其他

是否采用温湿度独立调节的空调末端：□是、□否

主要功能房间供暖、空调末端形式统计表

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立启停 |
| --- | --- | --- |
| 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例（%） |  |  |

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通设计说明：应包含主要功能空间的末端类型及调节方式的详细说明；

- 空调通风平面图：应体现主要功能房间的末端形式，并与设计说明一致。

实际提交材料：