11.2.2供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设 计标准》GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。（总分1分）

1）自评得分

| 评价内容 |  |  |  |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组类型 |  |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |  |  |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  | 制冷性能系数（COP） | 提高 12% | 1 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组 |  | 直燃型 | 制冷、供热性能系数 | 提高 12% | 1 |  |
|  |  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低 12% | 1 |  |
| 单元式空气调节机、风管送 风式和屋顶式空调机组 |  |  | 能效比（EER） | 提高 12% | 1 |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高 16% | 1 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  | 热效率 | 提高 6 个百分点 | 1 |  |
|  | 燃油燃气 |  | 热效率 | 提高 4 个百分点 | 1 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 1 |  |

2）评价要点

简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级（200 字以内）。

3）证明材料

提交清单及要求：

1.	暖通设计说明及施工图；

2.	冷热源机组拟选产品的说明书、检验报告。

3.  机房图：应体现机组编号及位置，且编号与设备清单吻合；

实际提交资料：