4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。（总分6分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 场地内环境噪声满足《声环境质量标准》GB3096。 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2）评价要点

场地位于《声环境质量标准》中 	 类型

环境噪声检测情况	单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值（dB） |  | 环境噪声测试值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不

能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1.环评报告书（表）或环境噪声影响测试报告：应包含场地噪声检测数值， 若环境噪声测试值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施。

2. 噪声预测分析报告：应结合场地环境条件变化进行对应的噪声改变情况预测。

实际提交材料：