5.2.13排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分2分）

1)	得分自评（对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过 15℃或其他不宜设置排风能量回收系统的建筑，本条不参评。）

不参评，原因： 	。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热 和显热）不低于 60% | 2 |  |
| 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低 于 55% | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2) 评价要点

项目所在地：       ；夏季室外计算干球温度： 	；冬季室外计算干球温度：       。

项目是否设计能量回收系统：是 否，位置： 		；

项目是否设计热回收器：是 否，位置： 	。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率 （%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率 （%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、 暖通空调设计说明：应体现能量回收系统的设计情况；

2、 暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；

3、 空调风管平面图：应体现能量回收装置的位置及接管方式；

4、能量回收系统经济效益分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

实际提交材料：