5.2.14合理采用蓄冷蓄热系统。（总分2分）

1)	得分自评（若当地峰谷电价差低于2.5 倍或没有峰谷电价的，本条不参评）

不参评，原因：             。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到 30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电； | 2 |  |
| 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的 80%应能全部蓄存并充分利用。 | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2)	评价要点

项目所在地是否有分时电价：是 否，若是，则峰谷电价比为： 		。

项目是否设计蓄冷蓄热系统:是 否，若是，系统形式： 	。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量： 	kW·h，

蓄冷装置的冷量： 	kW·h。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

- 暖通空调施工图及设计说明：应体现蓄冷蓄热系统详细设计参数和运行策略；

- 蓄冷蓄热系统专项分析报告：要求计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：