5.2.15合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分2分）

1)	得分自评（若建筑无可用的余热废热源，或建筑无稳定的热需求，本条不参评）

不参评，原因:                        。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到 40% | 2 |  |
| 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到 30% | 2 |  |
| 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到 60% | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2) 评价要点

项目是否有余热或废热源：；是；否，若是，则列明余热或废热源形式： 	； 项目是否利用余热或废热提供蒸汽：是 否

项目是否利用余热或废热进行供暖：是 否

项目是否利用余热或废热提供生活热水：是 否

若是，请填写下表：

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例 （%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

余热或废热提供蒸汽或供暖：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；

2. 余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余 热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；

3. 给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。

实际提交材料：