6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全。

1)	达标自评

达标   不达标

2)	评价要点

简要说明给排水系统，包括以下内容：（300 字以内）

1.	给排水系统设计时参照的标准和规范；

2.	给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

3.	用水水质要求及水质安全保障措施；

4.	避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

5.	污水收集、处理、排放方案和设施；

6.	避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；

7.	雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案。

3)	证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：

应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等，系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：