6.2.3给水系统无超压出流现象。（总分8分）

1)	得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用水点供水压力不大于 0.30MPa | 3 |  |
| 用水点供水压力不大于 0.20MPa，且不小于用水器 具要求的最低工作压 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

2)	评价要点

用水点供水压力最大为     （MPa）。

| 节水器具名称 | 节水器具最低点工作压力（Mpa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 |  |  |  |
| 坐便器 |  |  |  |
| 蹲便器 |  |  |  |
| 小便器 |  |  |  |
| 淋浴器 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。（100 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消 防系统施工说明、给水系统图；

2、 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：