8.2.1主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值。（总分6分）

1)	自评得分：

| 评价内容 |  | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2)	评价要点：

简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：（300 字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内预测噪声值（dB） | 允许噪声级（A 声级，dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 | 高限标准 |

3)	证明材料：

提交清单及要求：

1. 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型。

2. 场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

3. 暖通空调专业的施工图设计说明：主要设备表、图例、相关施工图。

4. 室内噪声级预测分析报告。报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境 条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：