8.2.10优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）

1) 自评得分

居住建筑

| 评价内容 | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- |
| 居住建筑通风开口面积与房间地板 面积的比例 | 10 |  |
| 设有明卫生间 | 3 |  |
| 合计 | 13 |  |

公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间 的平均自然通风换气次数不小于2次/h的 面积比例 | 不小于 60% | 6 |  |
|  | 不小于 65% | 7 |  |
|  | 不小于 70% | 8 |  |
|  | 不小于 75% | 9 |  |
|  | 不小于 80% | 10 |  |
|  | 不小于 85% | 11 |  |
|  | 不小于 90% | 12 |  |
|  | 不小于 95%以上 | 13 |  |
| 合计 |  | 13 |  |

2) 评价要点

建筑所处城市的建筑气候分区：

居住建筑：

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比列表：

| 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否达标 |
| --- | --- | --- |

公共建筑：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善的效果。

3) 证明材料

提交清单及要求：

居住建筑：

1.	建筑设计平面图：应体现卫生间开窗情况；

2.	门窗列表；

3.	主要功能房间门窗窗地面积比例计算书；

4.	自然通风模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

公共建筑：

- 建筑设计平面图：应体现通风优化措施在平面图中的落实情况；

- 门窗列表；

3.	自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：