8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分8分）

1) 自评得分

| 评价内容 | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- |
| 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 5 |  |
| 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 |  |
| 合计 | 8 |  |

2) 评价要点

简要说明室内空气质量监控系统监控参数,系统功能以及控制策略（200 字以内）。

3) 证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通设计说明：应包含空气质量监控的说明；

2. 暖通平面图：应标注空气质量监测传感器位置；

3. 建筑设备管理系统监控原理图：应包含室内空气质量监控系统以及联动系统原理图；

4．建筑设备管理系统监控点数表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交材料：