8.2.8采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分3分）

1)	得分自评

| 评价内容 | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- |
| 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 25% | 2 |  |
| 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 50% | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

2) 评价要点

有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为         ㎡， 其中有可控遮阳调节措施的面积为       ㎡，比例为  	% 。

简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。（200 字以内）

3) 证明材料

提交清单及要求：

- 遮阳设计图纸及设计说明：遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。

- 遮阳装置的产品说明书。

实际提交材料