11.2.14公共建筑采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理,并上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 公共建筑采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理,并上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台。 | 1 |  |

2、评价要点

是否采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理：□是、□否；

是否上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台：□是、□否。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 设计文件和实施方案 | 能源管理系统技术文件，以及能耗监测实施方案，并应体现上传至省市能耗监测平台的证明 | 能源管理系统 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能源管理系统验收记录 | -- | 能源管理系统 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能耗监测数据 | 应体现项目运行一年以上的能耗监测数据，包括供暖、通风、空调、照明、动力等设备及特殊场所能耗。 | 能耗监测 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能耗分析及管理记录 | 应针对能耗监测数据进行分析，总结用能特点，挖掘节能潜力，采取措施高效利用能源 | 能耗监测 | 运行 | 居建/公建 |  |