11.2.3采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70%。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70% | 1 |  |

2、评价要点

- 分布式热电冷联供技术应用：

项目采用分布式热电冷联供技术：□是、□否

系统全年能源综合利用率为： %

简要说明分布式热电冷联供系统设计情况：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 分布式热电冷联供设计文件 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明 | 分布式热电冷联供技术应用 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 分布式热电冷联供可行性分析报告 | 应包括负荷预测、系统配置、运行模式、能源综合利用率分析、经济和环保效益等方面 | 分布式热电冷联供技术应用 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现分布式热电冷联供系统主要设备的性能参数 | 分布式热电冷联供技术应用 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 分布式热电冷联供系统计算分析报告 | 应根据实际运行数据计算分析能源综合利用率 | 分布式热电冷联供技术应用 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |