11.2.6采用保温结构一体化的设计与施工技术。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用保温结构一体化的设计与施工技术。 | 1 |  |

2、评价要点

是否采用了保温结构一体化的设计与施工技术：□是、□否；

为何种保温结构一体化的设计与施工技术：

□难燃级聚氨酯等高效保温材料、□CL结构体系、□保温型复合免拆模板保温系统、□非承重砌块自保温结构体系、□装配式墙板自保温体系、□居住建筑夹芯保温复合砖砌体结构体系。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑施工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造、施工要求等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 节能计算书 |  |  |  |  |  |
| 结构设计 | 结构施工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造、施工要求等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 设计/运行 | 居建/公建 居建/公建 |  |
|  | 结构计算书 |  |  |  |  |  |
| 其他材料 | 竣工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 专项施工技术方案、施工记录、验收记录 | 体现施工工法，关键施工工艺，分部验收记录 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 材料进货单、性能认定证明文件、型式检验报告 | 体现材料性能指标、检测报告、进场记录等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 工程量清单 | 体现材料使用量、性能指标 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |