4.1.3场地内不应有排放超标的污染源。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 场地无排放超标的污染源

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（_____________）、□以上皆无

如有，是否超标排放：□是、□否

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应体现相关污染源所在位置及其控制措施 | 场地无超标污染源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 现场照片 | 污染防治措施现场照片 | 应包括各类污染防治措施现场照片 | 场地无超标污染源 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 环评报告书（表） | 应包括场地内各类污染源及其控制措施分析 | 场地无超标污染源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 各类污染检测报告（废水、固体废弃物等） | 应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告，报告应由具有CMA检测认证的第三方检测机构对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结果应符合相关标准要求 | 场地无超标污染源 | 运行评价 | 居建/公建 |  |