Ⅱ室外环境

4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染。（评价总分值4分）

参评情况

□参评  □不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2。 | 1 |  |
|  | 同时玻璃幕墙符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定 | 2 |  |
|  | 非玻璃幕墙建筑 | 2 |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 | 2 |  |
|  | 不设室外夜景照明且经论证合理的 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

- 评价要点

- 玻璃幕墙：

是否采用玻璃幕墙：□是、□否

建筑位于以下交通道路两侧：□城市主干道□立交桥□高架桥□其他路段

建筑采用玻璃幕墙部位：       。

玻璃幕墙可见光反射比：       。

是否符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定：□是、□否

- 室外夜景照明光污染：

是否有夜景照明：□是、□否

如设室外夜景照明：

夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于规定值：□是、□否

夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于规定值：□是、□否

居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光：□是、□否

夜景照明灯具上的射光通比的最大值不应大于规定值：□是、□否

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：

夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于规定值：□是、□否

简要说明光污染控制及眩光控制的具体措施（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应标明清晰的红线、绿线以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 玻璃幕墙可见光反射比、室外照明光污染 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑设计说明 | 应包括玻璃幕墙的可见光反射比的参数说明（指标要求与自评一致） | 玻璃幕墙可见光反射比 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑立面图 | 应体现各个朝向的建筑立面布局 | 玻璃幕墙可见光反射比 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 幕墙设计说明 | 应明确幕墙选型，并应包含玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙的光污染分析； | 玻璃幕墙可见光反射比 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 电气设计 | 室外照明电气设计说明 | 应包括灯具选用的型号及性能要求、室外景观照明设计光污染控制说明 | 室外照明光污染 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室外景观照明设计图 | 应包括照明平面图、灯具布置图 | 室外照明光污染 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 幕墙光污染专项报告 | 应包括幕墙光污染情况说明及限制措施 | 玻璃幕墙可见光反射比 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 幕墙设计说明 | 应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明（指标要求与自评一致） | 玻璃幕墙可见光反射比 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 玻璃的光学性能检验报告 | 应包括玻璃可见光反射比检测值 | 玻璃幕墙可见光反射比 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 玻璃进场复验报告 | 应包括玻璃可见光反射比检测值 | 玻璃幕墙可见光反射比 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 应包括由厂家提供选用灯具的产品性能检测报告 | 室外照明光污染 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 室外照明灯具进场复验报告 | 应包括灯具光度检测值，灯具类型及型号应与设计的灯具一致 | 室外照明光污染 | 运行评价 | 居建/公建 |  |