4.2.7采取措施降低热岛强度。（评价总分值4分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积比 | 达到10% | 1 |  |
|  |  | 达到20% | 2 |  |
| 2 | 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4 |  | 2 |  |
| 3 | 室外平均热岛强度≤1.5℃ |  | 4 |  |
| 合计 |  |  | 4 |  |

2、评价要点：

- 乔木、构筑物遮阴：

红线范围内户外活动场地内的遮阴措施有：□乔木、□构筑物（构筑物类型：）、□以上皆无。

场地遮阴措施面积统计：

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 红线范围内户外活动场地面积 |  | m2 |
| 红线范围内户外活动场地内乔木遮阴面积 |  | m2 |
| 红线范围内户外活动场地构筑物遮阴面积 |  | m2 |
| 红线范围内户外活动场地建筑日照投影遮阴面积 |  | m2 |
| 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物等遮阴措施的面积比例 |  | % |

注：户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。

- 道路路面、建筑屋面太阳辐射反射系数不小于0.4：

道路路面做法：            、 太阳辐射反射系数：            、面积：          。

建筑屋面做法：            、 太阳辐射反射系数：            、面积：          。

道路路面、建筑屋面太阳辐射反射系数统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 道路路面面积 |  | m2 |
| 建筑屋面面积 |  | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积 |  | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例 |  | % |

- 室外热岛强度:场地室外平均热岛强度：□≤1.5℃、□＞1.5℃

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 工程做法表 | 应体现道路路面、建筑屋面工程做法，包括材料选型等。 | 路面、屋面太阳辐射反射系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 屋顶平面图 | 应体现各类屋顶工程做法、位置、太阳辐射反射系数及面积。 |  | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 景观设计 | 景观总平面图 | 应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，场地构筑物的位置、数量、遮阴面积等技术经济指标（与自评一致） | 乔木、构筑物遮阴 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 种植平面图 | 应体现所有乔木的名称及其所在位置 |  | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 景观苗木表 | 应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积 |  | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 场地道路铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、做法、太阳辐射反射系数及面积 | 路面、屋面太阳能辐射反射系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 遮阴构筑物详图 | 应体现遮荫构筑物详图及投影面积 | 乔木、构筑物遮阴 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 日照模拟分析报告 | 应为平面日照等时线模拟图，应体现建筑物遮阴计算范围及面积 | 乔木、构筑物遮阴 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占路面及屋面总面积的比例计算书 | 应包括道路路面、建筑屋面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计（指标要求与自评一致） | 路面、屋面太阳能辐射反射系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 屋面、路面建材的太阳辐射反射系数测试报告 | 应包括建筑屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数测试报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 户外活动场地遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算 | 乔木、构筑物遮阴 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室外热辐射模拟报告及计算文件 | 应包括综合各种效果，经室外热环境模拟计算得出的室外热岛强度 | 室外热岛强度 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |