5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

参评情况

□参评  □不参评，原因（□项目不设暖通空调系统、□其他）

1、达标自评

□达标

2、评价要点

- 热源形式：

项目的供暖空调系统的供暖热源采用电直接加热设备：□是  □否，热源形式为：      。

项目的供暖空调系统的空气加湿热源采用电直接加热设备：□是  □否，热源形式为：      。

热源选择符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和《公共建筑节能设计标准》GB50189、DBJ04/T241的相关规定：□是    □否

如属于《公共建筑节能设计标准》GB50189、DBJ04/T241中规定的可以采用电直接加热作为空调采暖系统的供暖热源或空气加湿热源热源的情况，请简要说明使用原因、系统形式及运行状况，并提供主要设计参数。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业 分类 | 材料 名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通 设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调采暖系统冷热源形式和容量 | 电热 设备 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调机房详图 | 应体现机组编号及位置，且编号与设备清单吻合 | 电热 设备 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 电热 设备 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目未采用集中供暖和空调 | 5.1.2 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |