5.1.3冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

参评情况

□参评   □不参评，原因（□项目属于居住建筑□其他）

- 达标自评

□达标

2、评价要点

- 分项计量系统：

是否对以下回路设置分项计量表：

□变压器低压侧出线回路、□单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、□制冷机组主供电回路、□单独供电的冷热源系统附泵回路、□集中供电的分体空调回路、□照明插座回路、□电梯回路、□其他

是否对以下分项能耗进行计量：

□照明插座用电（包括□照明和插座用电、□走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；

□空调用电（包括□冷热站用电、□空调末端用电等子项）；

□动力用电（包括□电梯用电、□水泵用电、□通风机用电等子项）。

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现用电分项计量的设计情况 | 能耗分项计量 | 设计/运行 | 公共建筑 |  |
|  | 变配电系统图 | 应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表 | 能耗分项计量 | 设计/运行 | 公共建筑 |  |
|  | 能耗分项计量设计图 | 应体现分项计量系统构架和功能 | 能耗分项计量 | 设计/运行 | 公共建筑 |  |
| 运营管理 | 能耗分项计量系统运行记录 | 应包括一年的运行数据 | 能耗分项计量 | 运行评价 | 公共建筑 |  |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能 | 5.1.3 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |