5.2.12合理选用节能型电气设备。（评价总分值5分）

参评情况

□参评    □不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求 | 3 |  |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 |  |
|  | 合计 | 5 |  |

- 评价要点

- 三相配电变压器节能评价：

| 额定容量 kVA | 损耗W |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | B（100℃） |  | F（100℃） |  | H（100℃） |  | 设计值 | 标准值 |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |  |  |

- 水泵、风机及其他电气装置的节能评价：

|  | 设备类型 | 效率 |  | 依据的标准名称和编号 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
| 风机 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
| 其他 |  |  |  |  | □ |

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设备清单 | 应体现集中供暖系统热水循环泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调冷热水系统循环水泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等设计参数 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现实际安装集中供暖系统热水循环泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现实际安装空调冷热水系统循环水泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现实际安装通风空调系统的设备类型、型号和性能参数（通风空调系统空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机及传动效率和风机效率等），且与设备清单吻合 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 给排水设备材清单 | 应体现给排水水泵的设计流量、设计扬程、设计工作点效率等设计参数 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设备进场复验记录 | 应体现实际安装集中供暖系统热水循环泵的设备类型、型号和性能参数（设计流量、设计扬程、设计工作点效率等），且与设备清单吻合 | 水泵、风机及其他电气装置的节能 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关措施 | 三相配电变压器节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 变配电系统图 | 应体现三相配电变压器的型号，并与设计说明一致 | 三相配电变压器节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 变压器负荷计算书 | 应体现变压器主要选型设计参数 | 三相配电变压器节能 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 应体现项目选用三相配电变压器的主要设计参数 | 三相配电变压器节能 | 运行评价 | 居建/公建 |  |