Ⅳ能量综合利用

5.2.13排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（评价总分值3分）

参评情况

□参评    □不参评，原因（□项目无集中空调和供暖系统、□无独立新风系统、□新风与排风的温差不超过15℃、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收可利用的排风量达到 | 1/3 | 1 |  |
|  | 2/3 | 2 |  |
| 全部回收可利用的排风量 |  | 3 |  |

- 评价要点

- 排风能量回收系统设计

项目所在地：      ；夏季室外计算干球温度：      ℃；冬季室外计算干球温度：      ℃。

项目是否设计能量回收系统：□是  □否，位置：      ；

项目是否设计热回收器：□是  □否，位置：    。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现能量回收系统的设计情况，明确能量回收装置的服务范围 | 排风能量回收系统设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通系统图 | 应体现能量回收系统的设计情况，并与设计说明对应 | 排风能量回收系统设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能量回收系统经济效益分析报告 | 应体现项目的设计方案、经济效益、回收期的计算方法、计算过程和结果 | 排风能量回收系统设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应标明所选用能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数 | 排风能量回收系统设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 能量回收装置检测报告及运行记录 | —— | 排风能量回收系统设计 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 无独立新风系统应提供相应暖通设计说明。 | 5.2.13 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 新风与排风温差不超过15℃应提供室内设计参数与室外气象参数。 | 5.2.13 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |