5.2.14合理采用蓄冷蓄热系统。（评价总分值3分）

参评情况

□参评  □不参评，原因（□项目无集中空调和供暖系统、□项目为居住建筑、□当地无峰谷电价、□当地峰谷电价差低于2.5 倍、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 是否合理采用蓄冷蓄热系统 | 3 |  |

- 评价要点

- 蓄冷蓄热

项目所在地是否有分时电价：□是  □否。若是，电价峰值时段为       ，电价为       元/kWh；电价谷值时段为       ，电价为       元/kWh；峰谷电价比为：       。

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是   □否，若是，系统形式：       。

- 释能阶段：

□项目采用采用蓄冷系统，设计日空调总冷量为        kWh，蓄冷装置能提供的冷量为        kWh，蓄冷比例为       ；

□项目采用电蓄热系统，电价谷值时段供暖空调热量为        kWh，蓄热装置能提供的热量为        kWh，蓄热比例为       。

- 蓄能阶段：

□项目采用采用蓄冷系统，用于蓄冷的电驱动制冷机组额定总制冷量为        kW，在电价谷值时段全时满负荷运行所生产冷量为        kWh；蓄能装置储存的冷量为        kWh，占满负荷运行所产生冷量的比例为       。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现蓄冷蓄热系统形式和主要设计参数 | 蓄冷蓄热 | 设计/ 运行 | 非居住建筑 |  |
|  | 蓄冷蓄热系统分析报告 | 应计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析 | 蓄冷蓄热 | 设计/ 运行 | 非居住建筑 |  |
|  | 余热废热利用分析报告 | 应体现蓄冷蓄热系统形式，系统详细设计参数和运行策略 | 蓄冷蓄热 | 设计/ 运行 | 非居住建筑 |  |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应包括蓄冷蓄热系统主要产品的型式检验报告 | 蓄冷蓄热 | 运行 评价 | 非居住建筑 |  |
| 运营管理 | 蓄冷蓄热系统运行分析报告 | 应包括蓄冷蓄热系统一年的运行数据 | 蓄冷蓄热 | 运行 评价 | 非居住建筑 |  |
| 不参评情况证明 | 电价说明 | 应包括当地电价说明，体现当地无峰谷电价，或当地峰谷电价差低于2.5 倍 | 5.2.14 | 设计/ 运行 | 非居住建筑 |  |