5.2.16根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（评价总分值10分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例 | 20%≤＜30% | 4 |  |
|  | 30%≤＜40% | 5 |  |
|  | 40%≤＜50% | 6 |  |
|  | 50%≤＜60% | 7 |  |
|  | 60%≤＜70% | 8 |  |
|  | 70%≤＜80% | 9 |  |
|  | ≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提 供的空调用冷量和热量比例 | 20%≤＜30% | 4 |  |
|  | 30%≤＜40% | 5 |  |
|  | 40%≤＜50% | 6 |  |
|  | 50%≤＜60% | 7 |  |
|  | 60%≤＜70% | 8 |  |
|  | 70%≤＜80% | 9 |  |
|  | ≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提供的电量比例 | 1.0%≤＜1.5% | 4 |  |
|  | 1.5%≤＜2.0% | 5 |  |
|  | 2.0%≤＜2.5% | 6 |  |
|  | 2.5%≤＜3.0% | 7 |  |
|  | 3.0%≤＜3.5% | 8 |  |
|  | 3.5%≤＜4.0% | 9 |  |
|  | ≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

- 可再生能源提供生活用热水：

项目是否利用可再生能源提供生活热水：□是  □否，若是，可再生能源利用形式为：        ；辅助热源为：       ；

对于分户集热的居住建筑：

项目总户数为      户，实际入住户数为      户，利用可再生能源提供生活用热水户数为      户，利用可再生能源提供生活用热水的住户比例为      。

对于公共建筑以及采用集中集热系统的居住建筑：

设计阶段，项目生活热水的设计小时加热耗热量为      GJ，可再生能源对生活热水的设计小时供热量为      GJ，利用可再生能源提供生活用热水比例为      ；

运行阶段，项目生活热水的全年加热耗热量为      GJ，可再生能源对生活热水的全年供热量为      GJ，利用可再生能源提供生活用热水比例为      。

- 可再生能源提供空调供冷供热：

项目是否利用可再生能源提供空调：□是   □否，若是，可再生能源利用形式为：      ；

| 可再生能源供冷/热量 |  |  | 空调系统总冷/热负荷 |  |  | 可再生能源提供的比例（%） | 是否满 足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷量 | 热量 | 总和 | 冷量 | 热量 | 总和 |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  | □ |

- 可再生能源发电：

项目是否利用可再生能源发电：□是   □否，若是，可再生能源利用形式为：      。

设计阶段：可再生能源发电机组的输出功率为       kW，供电系统设计负荷为      kW，二者之比为      ；

运行阶段：可再生能源发电机组的年发电量为       kWh，项目年用电量为      kWh，二者之比为。

- 项目档案信息表与证书关键指标：

新型热泵空调供冷形式：      。

新型热泵空调供冷总量：      MJ/a

新型热泵空调供冷比例：      %

新型热泵空调供热形式：      。

新型热泵空调供热总量：      MJ/a

新型热泵空调供热比例：      %

可再生能源热水形式：      。

可再生能源产生的热水量：      m3/a

可再生能源供热水量占建筑生活热水总量比例：      %

可再生能源发电形式：      。

可再生能源发电量：      万kWh/a

可再生能源供电量占建筑总用电量的比例：      %

设计可再生能源利用形式：      。

新型热泵空调供冷比例设计值（运行标识填写）：      %

新型热泵空调供热比例设计值（运行标识填写）：      %

可再生能源提供的热水比例设计值（运行标识填写）：      %

可再生能源供电比例设计值（运行标识填写）：      %

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现可再生能源系统设计情况 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调热泵机房平面布置图和详图 | 应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调热泵机房水系统流程图 | 应体现可再生能源系统相关设备的连接方式 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室外管线平面布置图 | 仅土壤源热泵系统提供 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调方案分析报告 | 应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果（地源热泵系统应提供地源端的热平衡分析材料） | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等） | 可再生能源提供空调供冷供热 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 可再生能源设备（地源热泵、水源热泵机组等）检测报告 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  |  | 可再生能源提供生活热水 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应体现可再生能源系统设计情况 | 可再生能源提供生活热水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现可再生能源生活热水系统的形式 | 可再生能源提供生活热水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 可再生能源热水方案分析报告 | 应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果 | 可再生能源提供生活热水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水） | 应体现集热板的位置/热泵的位置 | 可再生能源提供生活热水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 生活热水产品说明、产品型式检验报告 | 可再生能源设备（太阳能集热板、空气源热泵等）检测报告 | 可再生能源提供生活热水 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等） | 可再生能源发电 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 太阳能光伏发电板平面布置图 | 应体现光伏发电板的位置和面积 | 可再生能源发电 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图 | —— | 可再生能源发电 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 太阳能光伏发电方案分析报告 | 应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果 | 可再生能源发电 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 太阳能光伏发电设备检测报告 | 可再生能源发电 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 太阳能光伏发电系统运行记录 | —— | 可再生能源发电 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 可再生能源系统（太阳能、地源热泵、水源热泵系统等）运行记录 | 应体现可再生能源利用系统的能耗和提供冷/热量情况，及一年的运行数据 | 可再生能源提供空调供冷供热 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  |  | 可再生能源提供生活热水 | 运行评价 | 居建/公建 |  |