5.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（评价总分值6分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（□项目不设暖通空调系统、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 |  |

- 评价要点

- 供暖、通风与空调系统过渡季节能措施：

□项目采用集中暖通空调系统：      。

□项目采用全空气系统，可达到的最大总新风比为      %；其中人员密集的大空间、需全年供冷的空调区域有      ，该区域可达到的最大总新风比为      %。

□项目未采用全空气系统或采取了其他降低过渡季供暖、通风与空调系统能耗措施的，请简要说明项目采取的节能措施。（100字以内）

□项目采用分体空调，可随时开窗通风。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调采暖系统全年运行策略 | 供暖、通风与空调系统过渡季节能措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调机房详图 | 应体现新风/送风/回风管截面尺寸（采用全空气系统） | 供暖、通风与空调系统过渡季节能措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 过渡季节能措施分析报告 | 应包括如下内容：如采用新风比可调措施，需提供风管截面计算书证明调节比例；如采用冷却塔自由冷却技术，需提供该技术可行性和节能效果分析；如采用其他措施，也应有必要的技术可行性和节能效果分析报告 | 供暖、通风与空调系统过渡季节能措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目未采用集中供暖和空调 | 5.2.7 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |