5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（评价总分值9分）

参评情况

□参评    □不参评，原因（□项目不设暖通空调系统、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分朝向设置系统 | 1 |  |
|  | 细化供暖、供暖、空调区域 | 1 |  |
|  | 对系统进行分区控制 | 1 |  |
| 2 | 合理选配冷热源机组台数与容量 | 1 |  |
|  | 制定调节控制策略 | 1 |  |
|  | 机组部分负荷性能满足要求 | 1 |  |
| 3 | 水系统全部采用变频 | 1 |  |
|  | 风系统全部采用变频 | 1 |  |
|  | 采取合理的水力平衡措施 | 1 |  |
|  | 合计 | 9 |  |

- 评价要点

- 空调系统分区：

区分朝向设置系统：□是、□否

细化供暖、供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

采用多联机：□是、□否

采用分体空调：□是、□否

- 冷热源机组配置：

空调系统计算冷负荷：      kW，设计冷负荷：      kW

空调系统计算热负荷：      kW，设计热负荷：      kW

冷热源机组设备参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分负荷性能系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）

- 变频技术：

空调水系统采用变频技术：□是、□否

空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

空调风系统采用变频技术：□是、□否

空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

采用变制冷剂流量的多联机：□是、□否

采用分体空调：□是、□否

空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调采暖系统分区情况 | 空调系统分区控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统全年运行策略 | 冷热源机组配置 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统水力平衡措施 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通系统图 | 应体现空调采暖系统分区情况 | 空调系统分区控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统水力平衡措施 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通风平面图 | 应体现空调采暖系统分区情况 | 空调系统分区控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统风平衡措施 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通水 平面图 | 应体现空调采暖系统分区情况 | 空调系统分区控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统水力平衡措施 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 部分负荷性能系数计算书 | 应体现不同负荷率的设备性能参数 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 水力平衡计算书 | 应包括水系统和风系统的水力平衡计算 | 变频技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现空调采暖系统冷热源的部分负荷性能系数 | 冷热源机组配置 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 冷热源机组配置 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |