Ⅲ照明与电气

5.2.9走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（评价总分值5分）

参评情况

□参评   □不参评，原因（）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 |  |

- 评价要点

- 照明自控：

走廊的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

门厅的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

大堂的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

地下停车场的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

大空间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他

室外夜景照明采取的控制措施：□定时、□光感应、□其他

简要说明建筑照明控制策略和节能措施（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现照明系统的分区设计及不同区域的控制策略，并与各层平面图相吻合；说明中应明确主要功能区域所采用的节能照明控制方式等 | 照明节能控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 照明控制系统图 | 应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光等感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中 | 照明节能控制 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |