6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹、综合利用各种水资源。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 水资源利用方案

是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：□是□否

水资源利用方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□市政设施情况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具、□非传统水源利用、□用水分项计量、□其他：

简要说明水资源利用方案：（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 水资源利用方案 | 应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用 | 水资源利用方案 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图 | 应包括给水排水设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等 | 与水资源利用方案的一致性 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源利用率计算书 | 应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容。设计阶段非传统水源利用率计算可包含在水资源利用方案里 | 非传统利用率计算 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 各部门用水计量情况及非传统水源利用率计算 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |