6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、达标自评

□达标

2、评价要点

- 给排水系统

给排水系统的规划设计是否符合相关标准的规定：□是、□否

供水充分利用用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：□是、□否

给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：□是、□否

合理采取减压限流的节水措施：□是、□否，如果是，填写具体措施：。

给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：□是、□否

使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：□是、□否

各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：□是、□否

设置完善的污水收集、处理和排放等设施：□是、□否

采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：□是、□否

有热水使用需求时，热水系统设置合理：□是、□否

根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：□是、□否

简要说明给排水系统，包括以下内容：（300字以内）

- 给排水系统设计时参照的标准和规范；

- 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

- 用水水质要求及水质安全保障措施；

- 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

- 污水收集、处理、排放方案和设施；

- 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；

- 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应包括用水压力及分区情况、管材阀门、用水水质要求及水质安全保障措施、管材管件设计情况、污水收集处理排放情况等 | 相关 说明 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量、排水体制、水处理设施等 | 给排水系统 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水总平面图 | 应体现场地标高、给排水管线路由、管径、高程、给排水设施位置及规模 | 总图管道、设施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水平面图 | 应体现给排水系统管线平面布置、分项计量、防超压出流措施 | 平面管道系统 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源处理/供水机房设计详图 | 应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及系统原理、设备材料表 | 机房管道、设备、安全措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 水质检测报告 | 应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等 | 满足相关水质标准 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括自备水源、地表排放水质定期检测记录 | 满足相关水质标准 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 各部门用水计量情况及非传统水源利用率计算 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |