6.1.3应采用节水器具。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、达标自评

□达标

2、评价要点

- 节水器具

是否采用节水器具：□是、□否

土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数及特点 |
| --- | --- |

对非一体化设计项目，是否有确保节水器具落实安装的措施：□是、□否

如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 卫生间、浴室等节水器具和设备的选用 | 节水 器具 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 给排水设备材料清单 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致 | 节水 器具 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设备进场复验记录 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致 | 节水 器具 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致） | 节水 器具 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明 | 应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明 | 节水 器具 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |