6.2.11冷却水补水使用非传统水源。（评价总分值8分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□没有冷却水补水系统□其他）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例Rnt | 10%≤Rnt＜30% | 4 |  |
|  | 30%≤Rnt＜50% | 6 |  |
|  | Rnt≥50% | 8 |  |
| 建筑无冷却水补水系统 |  | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

- 冷却水补水

建筑是否有冷却水补水系统：□是、□否

冷却水年补水量： m3/a

冷却水补水中非传统水源用量：m3/a

冷却补水非传统水源利用率：%

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调冷却水系统设计情况 | 冷却水补水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  |  | 无冷却水补水系统 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 水资源利用方案 | 应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水专业设计说明 | 冷却水补水水源、非传统水源系统设计施工说明、冷却水补水系统设计施工说明、防止误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现非传统水源利用系统原理 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现冷却水系统分区、减压限流措施、分项计量；排水体制、原水收集及处理设施等 | 冷却水补水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水平面图 | 应包括非传统水源利用管线平面布置、非传统水源利用计量、非传统水源供水防超压出流措施 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源处理/供水机房详图 | 应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及工艺流程、设备材料表 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源利用率计算书 | 应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容 | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 水质检测报告 | 应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等 | 非传统水源水质 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 计量记录 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 市政再生水供水协议 | 应包括市政再生水供水规模等相关内容，由项目甲方与市政再生水供水单位签订（使用市政再生水的项目需提供） | 冷却水补水使用非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |