6.2.3给水系统无超压出流现象，且满足用水器具要求的最低工作压力。（评价总分值8分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水点供水压力 | 不大于0.30MPa | 3 |  |
|  | 不大于0.20MPa | 7 |  |
|  | 不大于0.15MPa | 8 |  |

- 评价要点

- 超压出流

减压限流情况

| 用水器具名称 | 器具最低工作压力（MPa） | 该类器具所在用水点最大供水压力（MPa） |
| --- | --- | --- |

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应包括市政供水压力、建筑高度及层数、给水分区依据、用水器具及设备水压要求、减压限流措施说明、各层用水点用水压力计算表（应与减压限流措施对应）（指标要求与自评一致） | 超压出流 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量、排水体制、水处理设施等 | 超压出流 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 给排水设备进场复验记录 | 应体现减压设施的选用类型和数量，应与图纸一致 | 超压出流 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现减压设施特性及相关参数 | 超压出流 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |