6.2.4设置用水计量装置。（评价总分值6分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 |  |
| 2 | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 | 4 |  |
|  | 合计 | 6 |  |

2、评价要点

- 用水计量

1）按用途设置水表：

是否按用途设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

2）按付费或管理单元设置水表：

是否分按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否按水平衡测试要求设置用水计量表：□是、□否

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应包括水表设置说明、水表分级示意图，且与平面、系统图纸一致 | 用水 计量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致 | 用水 计量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水平面图 | 应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致 | 用水 计量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 用水 计量 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 分级水表设置示意图 | 应标明水表编号、位置及所计量的内容并于设计说明、设计图纸一致 | 用水 计量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |