6.2.5公用浴室采取节水措施。（评价总分值4分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□无公用浴室的建筑、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 |  |
|  | 合计 | 4 |  |

- 评价要点

- 公用浴室节水

简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 卫生间、浴室等节水器具和设备的选用 | 公用浴室节水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 卫生间、浴室设计详图 | 应体现节水设备或装置设置位置、设备材料表 | 公用浴室节水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设备材料清单 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致 | 公用浴室节水 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 给排水设备进场复验记录 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致 | 公用浴室节水 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致） | 公用浴室节水 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 给排水设计说明 | 应体现项目是否设置公用浴室 | 6.2.5 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |