6.2.7绿化灌溉采用节水灌溉方式。（评价总分值10分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水措施形式 | 采用节水措施区域占整体绿化的比例 |  |  |
| 90%以上的绿化面积采用喷灌溉系统 | ≥90% | 4 |  |
| 90%以上的绿化面积采用微灌溉系统 | ≥90% | 7 |  |
| 采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | ≥90% | 3 |  |
| 种植无需永久灌溉植物 | ≥50% | 10 |  |
|  | 采用节水灌溉面积 % |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2、评价要点

- 节水灌溉系统

1）灌溉形式：

绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□滴灌、□微喷灌、□其他

2）节水灌溉规模：

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：%

3）节水灌溉控制：

采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）

4）需永久灌溉植物

是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类）、□否

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： %

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观设计 | 景观设计说明 | 应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息 | 无需永久灌溉植物 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现无需永久性灌溉植物的名称及所占面积比例 | 无需永久灌溉植物 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 绿化灌溉设计图 | 应体现节水灌溉产品的设备材料表，采用绿化灌溉节水措施区域范围及面积比例 | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 景观设施详图 | 应体现绿化灌溉喷头类型及相关参数 | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 绿化灌溉系统的具体节水措施形式 | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水总平面图 | 应体现绿化灌溉系统的具体节水措施形式，如绿化灌溉由景观深化设计应提出相应的节水措施要求 | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设备材料清单 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致 | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 给排水设备进场复验记录 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致 | 节水灌溉系统 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 节水灌溉系统 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 绿化管理记录 | 应包括绿化养护、灌溉用水情况，化学品的使用情况 | 节水灌溉系统 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 绿化管理制度 | 应包括绿化养护制度、绿化用水计量、节水型灌溉系统运行策略、杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学物的使用制度等内容 | 节水灌溉系统 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致） | 节水灌溉系统 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |