6.2.8空调设备或系统采用节水冷却技术。（评价总分值10分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目未设置空调设备或系统、□其他）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 节水冷却技术 |  |  |
| 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 6 |  |
| 运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80% | 10 |  |
| 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 合计 | 10 |  |

2、评价要点

- 节水冷却技术

1）空调系统设置情况：

是否设置了空调设备或系统：□是、□否

空调冷却系统是否有蒸发耗水量：□是、□否

2）节水冷却技术：

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：□是（具体形式为：），□否

循环冷却水系统是否设置水处理措施：□是、□否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调冷却水系统设计情况 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通系统图 | 应体现冷却塔的位置、平衡管设计 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 水力平衡计算书 | 应包括水系统和风系统的水力平衡计算 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通设备清单 | 应体现节水设备和产品的选用类型和数量，应与图纸一致 | 节水冷却技术 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水/暖通设计 | 给排水设计说明 | 应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 暖通设备进场复验报告 | 应体现节水设备的选用类型和数量，应与设计图纸一致 | 节水冷却技术 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 节水冷却技术 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 冷却水系统运行数据 | 包括冷却水系统蒸发量数据、冷却补水用水量记录 | 节水冷却技术 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应包括节水产品节水性能检测报告，体现第三方出具的设备节水性能检测结果 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括节水产品说明书，体现节水设备用水特性 | 节水冷却技术 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目无空调设置 | 6.2.8 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |