7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

参评情况

□参评□不参评，原因（项目为□钢结构、□砌体结构、□木结构，□其他）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况：

混凝土梁纵向受力普通钢筋的型号规格：

混凝土柱纵向受力普通钢筋的型号规格：

是否全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是、□否；

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现梁、柱纵向受力普通钢筋采用的材料强度等级 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 梁配筋图 | 应体现混凝土梁纵向受力普通钢筋的材料选用 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 柱配筋图 | 应体现混凝土柱纵向受力普通钢筋的材料选用 | 梁、柱纵向受力普通钢筋使用情况 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目为钢结构、砌体结构、木结构等其他结构 | 7.1.2 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |