7.1.3建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

本项目建筑类型：□居住建筑、□公共建筑

- 建筑装饰性构件使用

本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否；

如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是；

女儿墙高度：米，是否超过规范要求的2倍：□是、□否。

装饰性构件的造价：万元，工程总造价：万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：%；

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 如果装饰性构件具有明显的功能，应有对装饰性构件功能的文字说明 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑立面图 | 体现立面装饰性构件的位置、尺寸、材质及女儿墙的高度 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑剖面图 | 应体现立面装饰性构件的位置、尺寸、材质及女儿墙的高度 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑效果图 | 应体现建筑造型及装饰性构件的位置、材质 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑平面图 | 应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 结构设计 | 结构设计说明 | 如果装饰性构件具有明显的功能，应有对装饰性构件功能的文字说明 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 结构平面布置图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 梁、柱、墙、板设计图及结构详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、材质和构造 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 局部构件详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、详细构造（若有，如连廊、悬挑构件等） | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现装饰性构件的造价及工程总造价 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 装饰性构件造价比例计算书 | 应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算/决算保持一致 | 装饰性构件使用 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |