7.2.11 合理采用高耐久性建筑结构材料。（评价总分值5分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□砌体结构建筑不参评、□木结构建筑不参评、□其他）

- 得分自评

□混凝土结构

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |

□钢结构

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | 5 |  |

□混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 5 |  |
| 2 | 钢结构部分 | 5 |  |
| 合计（取平均值） |  | 5 |  |

2、评价要点

- 混凝土结构高耐久性混凝土使用情况：

本项目采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

- 钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料使用情况：

本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现高耐久性混凝土的使用部位及设计要求 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位及设计要求 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现项目使用的各类钢材及防腐涂料的种类及用量 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现项目使用的各类混凝土的种类及用量 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 耐候结构钢材或耐候型防腐涂料用量比例计算书 | 应体现耐候结构钢或耐候型防腐涂料的用量及使用比例 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 高耐久性混凝土用量比例计算书 | 应体现高耐久性混凝土的用量及使用比例 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目结构类型为砌体结构、木结构 | 7.2.11 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |