8.1.3建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 照明数量质量：

| 房间或场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则 | 照明数量 质量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 照度和照明功率密度计算文件 | 应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（指标要求与自评一致）进行计算 | 照明数量 质量 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 应包括由厂家提供选用灯具的产品性能检测报告 | 照明数量 质量 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 室内照明质量检测报告 | 应包括功能房间室内照明质量现场检测 | 照明数量 质量 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |