8.1.5在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目没有采暖需求时本条不参评、□其他）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 内表面结露：

项目所在地冬季室外计算温度：℃

简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）

设计工况下围护结构内表面温度计算列表：

| 围护结构类型 | 设计工况下的内表面温度 （℃） | 室内空气露点温度 （℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书 | 应包括详细的围护结构热工性能及构造做法说明 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 结露验算计算书 | 应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目所在地为温和地区或夏热冬暖地区，或项目没有采暖需求 | 8.1.5 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |