8.1.6屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 内表面温度：

简要说明隔热措施。（200字以内）

在自然通风条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算列表：

| 围护结构类型 | 自然通风条件下内表面 最高温度（℃） | 夏季室外计算温度 最高值（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |
|  |  | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |
| 其他材料 | 内表面温度计算书 | 应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行各围护结构内表面通风温度的详细计算 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |
|  | 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书 | 应包括详细的围护结构热工性能及构造做法说明 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 |  |