8.2.10优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（评价总分值13分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、得分自评

□居住建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风开口面积与房间地板面积的比例达到5% | 10 |  |
| 2 | 设有明卫 | 3 |  |
|  | 合计 | 13 |  |

□公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 60%≤RR<65% | 6 |  |
|  | 65%≤RR<70% | 7 |  |
|  | 70%≤RR<75% | 8 |  |
|  | 75%≤RR<80% | 9 |  |
|  | 80%≤RR<85% | 10 |  |
|  | 85%≤RR<90% | 11 |  |
|  | 90%≤RR<95% | 12 |  |
|  | RR≥95% | 13 |  |

2、评价要点

项目所在地的建筑气候分区：。

□居住建筑

- 居住建筑自然通风

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例统计列表：

| 户型 | 功能房间类型 | 通风开口面积（m2） | 房间地板面积（m2） | 通风开口面积比（%） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）

- 设置明卫：

项目是否每套住宅均有至少一个明卫：□是、□否

□公共建筑

- 通风换气次数：

主要功能房间通风换气次数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 自然通风达标面积 （m2） | 通风达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 自然通风优化设计：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 公建/居建自然通风 | 设计/运行 | 公建/居建 |  |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑空间、各层平面布局、开窗位置，应体现通风优化措施在图纸中的落实情况 | 公建/居建自然通风、设置明卫 | 设计/运行 | 公建/居建 |  |
|  | 建筑门窗表 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合 | 公建/居建自然通风 | 设计/运行 | 公建/居建 |  |
| 其他材料 | 通风开口面积比计算书 | 应包括对不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例（指标要求与自评一致）的统计 | 居建自然通风 | 设计/运行 | 居住 建筑 |  |
|  | 自然通风与气流组织模拟分析报告 | 应包括对优化前后通风效果的对比 | 公建自然通风 | 设计/运行 | 公共 建筑 |  |
|  |  | 应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件设定、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例（指标要求与自评一致）（指标要求与自评一致） | 公建自然通风 | 设计/运行 | 公共 建筑 |  |