8.2.11室内气流组织合理。（评价总分值7分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求 | 4 |  |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外主要活动场所 | 3 |  |
|  | 合计 | 7 |  |

- 评价要点

- 重要功能房间气流组织设计

主要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求：□是、□否

项目内是否有以下高大空间：□体育场馆、□博物馆、□剧场、□展览馆、□其他□以上皆无

对高大空间是否进行专项的气流组织优化设计：□是、□否

简要说明建筑重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施。（200字以内）

- 卫生间、餐厅、地下车库通风设计：

卫生间、餐厅、地下车库等区域是否设置机械通风系统：□是、□否

简要说明建筑中防止污浊空气和污染物串通到其他空间或室外的措施。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通空调设计说明 | 应说明卫生间、餐厅、地下车库等区域的排风系统设计情况 | 卫生间、餐厅、地下车库通风设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织形式 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通风平面图 | 应体现卫生间、餐厅、地下车库等的排风设备及排风口布置 | 卫生间、餐厅、地下车库通风设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 气流组织抽样实测报告 | 应包括典型空调房间的气流组织进行热环境相关指标的抽样实测 | 重要功能房间气流组织设计 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 自然通风与气流组织模拟分析报告 | 如有高大空间（如剧院、体育场馆、博物馆、展览馆等）或对气流组织有特殊要求的区域，须提供气流组织模拟分析报告，并应包括模拟的工况、边界参数设置、以及模拟结果等 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |