8.2.3采取减少噪声干扰的措施。（评价总分值6分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目为居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑时本条第2款不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 |  |
| 2 | 对引起传声的管道、设备等物体进行减振、隔声处理 | 2 |  |
| 3 | 对水、暖、电、燃气、通风和空调等管线安装和孔洞处理进行有效的隔声处理 | 2 |  |
|  | 合计 | 6 |  |

- 评价要点

- 平面防噪设计：

简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排，以及相应的降噪措施。（200字以内）

- 管道、设备隔声减振设计：

简要说明对引起传声的管道、设备等物体减振、隔声处理措施。（200字以内）

- 管线安装和孔洞隔声设计：

简要说明对水、暖、电、燃气、通风和空调等管线安装和孔洞处理进行有效的隔声处理措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置 | 平面防噪设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑空间、各层平面布局 |  |  |  |  |
|  |  | 应体现建筑设备机房、电梯间等噪声源的位置 |  |  |  |  |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对设备机房隔声降噪措施的说明 | 平面防噪设计 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应包括对排水系统形式、排水管材选用情况的说明，同时应明确采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施的使用率（指标要求与自评一致） | 排水降噪 | 设计/运行 | 居住 建筑/旅馆 建筑 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现排水系统形式 |  |  |  |  |
|  | 给排水平面图 | 应体现排水系统形式 |  |  |  |  |
|  | 同层排水设计详图 | 应体现同层排水详细节点设计 |  |  |  |  |
| 其他材料 | 排水噪声测量分析报告或竣工验收文件 | 应包括新型降噪管优于普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告，运行阶段应提供新型降噪管材的相关型式检验报告 | 排水降噪 | 设计/运行 | 居住 建筑/旅馆 建筑 |  |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能，居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑第2款不参评 | 8.2.3 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |