8.2.6主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。（评价总分值8分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目为不需要考虑天然采光的建筑时本条不参评、□其他）

- 得分自评

□居住建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/6 或 采光系数达到现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定值 | 6 |  |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/5 或 采光系数比现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定值高一个等级 | 8 |  |

□公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例RA | 60%≤RA<65% | 4 |  |
|  | 65%≤RA<70% | 5 |  |
|  | 70%≤RA<75% | 6 |  |
|  | 75%≤RA<80% | 7 |  |
|  | ≥80% | 8 |  |

- 评价要点

项目所在地：处于类光气候区

□居住建筑

卧室、起居室的窗地面积比/采光系数统计列表（____户型）：

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比（%）或采光系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

□公共建筑

主要功能房间采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 天然采光达标面积 （m2） | 天然采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑门窗表 | 应体现外窗详细尺寸说明、材质、开启方式，并与详图吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑平面图 | 应体现不同户型或功能空间的房间布局、窗户的相对位置 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 窗地面积比计算书 | 应包括对各典型户型内卧室、起居室等主要功能房间窗地面积比例（指标要求与自评一致）的计算说明，并与设计图纸吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居住建筑 |  |
|  | 天然采光模拟分析报告 | 应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面工况、材料的光学参数、室外建筑物或构筑物情况、室内地面反射率，以及模拟结果等，并应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计，明确达标面积比例（指标要求与自评一致） | 采光系数 | 设计/运行 | 公共建筑 |  |
|  | 采光系数计算报告 | 应包括对各典型户型内卧室、起居室等主要功能房间采光系数（指标要求与自评一致）的计算说明，并与设计图纸吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居住建筑 |  |
|  | 天然采光系数现场检测报告 | 应包括在典型气象条件下对主要功能房间的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的达标面积比例 | 采光系数 | 运行 评价 | 公共建筑 |  |