6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 3 |  |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 3 |  |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 2 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：□是、□否

建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：□是、□否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 总平面图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑出入口及其他室内公共区域平面图 | 应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 无障碍设计详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 电梯详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
| 景观设计 | 设计说明 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 景观总平面图 | 应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 室外公共活动场地及道路设计 | 应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 无障碍设计详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
| 装修设计 | 装修设计说明 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 装修设计施工图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 室内公共区域装修平面图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 墙柱等阳角节点设计详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 无障碍电梯室内设计详图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 装修设计材料表 |  | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：