7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

- 达标自评

□达标    □不达标

- 评价要点

- 电梯节能技术：

电梯、自动扶梯统计表：

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 节能性能 | 节能控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □轿厢无人自动关灯技术 □驱动器休眠技术 □群控楼宇智能管理技术 |
|  |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □轿厢无人自动关灯技术 □驱动器休眠技术 □群控楼宇智能管理技术 |
| 自动扶梯 |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □驱动器休眠技术 □自动扶梯变频感应启动技术 □群控楼宇智能管理技术 |
|  |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □驱动器休眠技术 □自动扶梯变频感应启动技术 □群控楼宇智能管理技术 |

简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电梯及扶梯设计图 | 应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 电梯样本 | 应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：