11.2.10 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。（总分1分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。 | 1 |  |
| 合计 | 1 |  |

2) 评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率1级要求 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐水嘴 |  | 0.10L/s | ☐是 ☐否 |
| ☐坐便器 |  | 单档4.0L/次，双档4.5/3.0L/次 | ☐是 ☐否 |
| ☐蹲便器 |  | 4.0L/次 | ☐是 ☐否 |
| ☐小便器 |  | 2.0L/次 | ☐是 ☐否 |
| ☐淋浴器 |  | 0.08L/s | ☐是 ☐否 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3.非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

实际提交材料：