11.2.11 有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。（总分1分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。 | 1 |  |
| 合计 | 1 |  |

2) 评价要点

对有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条居住建筑相应利用率20%及以上的情况进行简要说明（100 字以内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4.如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：